建筑用胶相容性试验样品送样核验单

| 工程名称 |  |  |  | 产品名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 胶种类 | 基材种类 | 生产厂家 |  | 规格型号 | 表面处理 |
| □ 玻璃幕墙 | □ 结构胶 | □ 铝材 |  |  |  |  |
|  |  | □ 玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | □ 双面胶条 |  |  |  |  |
|  | □ 耐候胶 | □ 铝材 |  |  |  |  |
|  |  | □ 玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | □ 泡沫棒 |  |  |  |  |
| □ 石材幕墙 | □ 耐候胶 | □ 石材 |  |  |  |  |
|  |  | □ 泡沫棒 |  |  |  |  |
| □ 铝单板幕墙 | □ 耐候胶 | □ 铝单板 |  |  |  |  |
|  |  | □ 泡沫棒 |  |  |  |  |
| □ 铝塑板幕墙 | □ 耐候胶 | □ 铝塑板 |  |  |  |  |
|  |  | □ 泡沫棒 |  |  |  |  |
| □ 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 送样委托人签字 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 见证人签字/编号 |  |
| 送样须知 | 1、金属型材：每一种硅酮胶需4块250mm长的样品，并注明打胶面。2、玻璃材料：每一种硅酮胶需2块100mm×250mm（或150mm×50mm 8块）长的样品并注明打胶面。3、胶条及泡沫棒：每一种硅酮胶需500mm长的样品。4、清洁剂：一瓶。5、硅酮胶；每一种硅酮胶需要提供3支（若香肠型软包装只需2支、双组份胶、基胶3kg、催化剂1kg，分别密封包装） |  |  |  |  |  |

联系电话：13865925485